ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...บริเวณโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ..

หมู่ที่  ๓  บ้านบ่อตะคร้อ  ตำบลบ่อกระดาน  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี...............................

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน..........................................

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................๕๒๕,๐๐๐.-...บาท................................................

- ลักษณะงานโดยสังเขป............ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนเด็กเล็ก บริเวณโรงเรียนบ้านบ่อ...ตะคร้อ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.....โดยมี.......รายละเอียดดังนี้.........................................................................................................................

โรงอาหารกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๒.๐๐  ม.

- งานปรับพื้นที่ดำเนินการวางผังก่อสร้าง                        ๑.๐๐     หนา

- ขุดดินพร้อมถมกลับ                                             ๑๐.๔๐    ลบ.ม.

- ทรายหยาบชุ่มอัดน้ำแน่น                                         ๐.๔๐     ลบ.ม.

- คอนกรีตหยาบ หนา ๐.๐๕  ม.                                  ๐.๔๐     ลบ.ม.

- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc.                                             ๑๖.๔๓    ลบ.ม.

- เหล็กเส้นกลม RB ๑๒  มม.                                      ๐.๓๐๕  ตัน

- เหล็กเส้นกลม RB ๙  มม.                                        ๐.๐๕๐  ตัน

- เหล็กเส้นกลม RB ๖  มม.                                        ๐.๐๗๕  ตัน

- เหล็กตะแกรง WIRE MESHขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม.@๐.๒๐#มม. ๙๑.๐๐  ตร.ม.

- ลวดผูกเหล็ก                                                      ๑๓.๐๐   กก.

- ไม้แบบ                                                             ๓๐.๘๐  ลบ.ฟ.

- ไม้เคร่า                                                             ๑๕.๔๐  ลบ.ฟ.

- ค่าแรงไม้แบบ                                                     ๖๑.๖๐  ตร.ม.

- ตะปู                                                                ๑๘.๔๘  กก.

งานโครงสร้างหลังคา

- เหล็กตัวซี ๑๒๕X๕๐X๒๐X๓.๒ มม.                      ๑,๐๕๘.๕๐  กก.

- เหล็กตัวซี ๑๐๐X๕๐X๒๐X๓.๒ มม.                         ๙๘๕.๖๖  กก.

- กระเบื้องลอนคู่ ๑.๒๐X๐.๕๐X๐.๐๕ มม.(สี)               ๒๔๗.๐๐   แผ่น

- ไม้สำเร็จรูปปิดช่วงบน                                            ๒๒.๐๐   ม.

- โครงคร่างเหล็กอาบสังกะสี

- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑”X๘” ทับด้วย ๑”X๖”               ๔๒.๐๐   เมตร

- รางระบายน้ำฝนแสตนเลส                                      ๒๘.๐๐   เมตร

-๒-

-  น็อตยึดกระเบื้อง                                             ๓๐๗.๐๐    ตัว

งานผนัง

- ผนังก่ออิฐบล็อก                                              ๗๘.๓๕    ตร.ม.

- ผนังฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)                       ๑๘๘.๒๒    ลบ.ม.

งานผิวพื้น

- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ ขนาด ๕๐X๕๐ CM(รวมปูนทรายและยาแนว)

๖.๔๕     ตร.ม.

-พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐X๖๐ CM (รวมปูนทรายและยาแนว)  ๓๗.๕๑ ตร.ม.

-  พื้นกระเบื้องเคลือบปูห้องน้ำชนิดหยาบ ขนาด ๘X๘(รวมปูนทรายและยาแนว) ๗.๙๘

ตร.ม.

งานทาสี

- ทาสีน้ำพลาสติก                                               ๒๐๐.๐๐   ตร.ม.

- ทาสีน้ำมันทั่วไป                                                 ๖๐.๐๐   ตร.ม.

งานประตู – หน้าต่าง

- ประตูเหล็ก ป1                                                   ๒.๐๐   ชุด

- ประตูเหล็ก ป2                                                   ๑.๐๐   ชุด

- ประตู ป3                                                          ๑.๐๐   ชุด

- ประตู PVC ป4                                                    ๓.๐๐   ชุด

- หน้าต่างประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึงแบบทึบลอนคู่ เหล็กหนา ๐.๓๐ มม.

งานสุขภัณฑ์

- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ (เด็กเล็ก)        ๓.๐๐   ชุด

- สายฉีดชำระ                                                       ๓.๐๐    ชุด

- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว                                  ๓.๐๐   ชุด

- กระจกเงา                                                          ๓.๐๐   ชุด

- ราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)                                      ๓.๐๐    ชุด

- กล่องใส่กระดาษชำระ                                            ๓.๐๐    ชุด

- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น                              ๓.๐๐    ชุด

- แผงกั้นปัสสาวะชาย                                              ๗.๐๐    ชุด

- ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกดพร้อมอุปกรณ์                  ๖.๐๐     ชุด

- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอปุกรณ์                    ๗.๐๐     ชุด

- กระจกเงา                                                         ๑.๐๐     ชุด

- ที่แขวนแก้ว/ผ้าเช็ดหน้า                                       ๑๕.๐๐    ชุด

-๓-

-      งานบ่อเกรอะ – บ่อซึม                                            ๒.๐๐   ชุด

งานระบบไฟฟ้า

- โคมไฟฟ้าแบบเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑X๓๖ วัตต์    ๑๐.๐๐   ชุด

- สวิทซ์เปิด – ปิด                                                    ๑๐.๐๐   ชุด

- แผงควบคุมไฟฟ้า                                                    ๑.๐๐    ชุด

- ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐.-บาท

- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นางสาวจีระวรรณ   		อุปติ		ปลัด อบต.บ่อกระดาน

- นายไอศูรย์  		เข็มนาค		ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- นายโสพิศ			จงจุดเทียน	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง