ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ.....โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนหลังวัดหนองบัว หมู่ที่ ๒  บ้านหนองแรต  ตำบลบ่อกระดาน  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี...............................................

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน..........................................
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................๑๔๘,๑๐๐.-...บาท...................................................
3. ลักษณะงานโดยสังเขป......ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณหลังวัดหนองบัว หมู่ที่ ๒      
     บ้านหนองแรต  ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้
· ลูกรังถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ                     ๔๒.๐๐  ลบ.ม.
· ขุดดิน                                                 ๒๑.๖๐  ลบ.ม.
· ทรายหยาบชุ่มอัดน้ำแน่น                            ๑.๘๐   ลบ.ม.
· คอนกรีต ๒๔๐ Ksc                                   ๙.๖๐   ลบ.ม.
· เหล็กเส้นกลม  RB 9 มม.                            ๐.๕๒   ตัน
· ลวดผูกเหล็ก                                         ๔๐.๐๐   กก.
· ไม้แบบ                                               ๓๙.๖๐   ลบ.ฟ.
· ไม้เคร่า                                               ๑๑.๘๘   ลบ.ฟ.
· ค่าแรงไม้แบบ                                      ๑๓๒.๐๐  ตร.ม
· ตะปู                                                   ๓๕.๐๐  กก.
· เหล็กฉาก L ๕๐x๕๐x๔ มม.น้ำหนัก ๑๗.๕๐  ๓๗๑.๖๘  กก.
· ทาสีกันสนิม                                          ๑๘.๐๐  ตร.ม.
                     ฝารางระบายน้ำ คสล.
·  คอนกรีต ๒๔๐ Ksc                                  ๓.๔๘  ลบ.ม.
· เหล็กเส้นกลม RB ๙ มม.                             ๐.๑๕  ตัน
· ลวดผูกเหล็ก                                           ๘.๐๐  กก.
· ท่อ PVC ( ๒”ชั้น ๘.๕                           ๒๔.๐๐  ม.
               รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดานกำหนด  พร้อมป้าp

               ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  ๒  ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   ๒๐   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นเงิน   ๑๔๘,๑๐๐.-บาท
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.  นายวสุธันย์  
ศรีวิเชียร
รองปลัด อบต.บ่อกระดาน
2.  นายโสพิศ
   
จงจุดเทียน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.  นางสาวสาวิณี
สุวิทยะศิริ
นักพัฒนาชุมชน  ปฎิบัติการ
-๒-
6. บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง  

[image: image1.emf]

[image: image2.emf]

[image: image3.emf]
_1557312766.pdf





_1557312767.pdf





_1557312765.pdf





